PROTOKÓŁ nr 11/04

z przeprowadzonej kontroli przez

KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:  	Urząd Gminy Gorzyce

ul. Kościelna 15, Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli:		16.09.2004 r.

Data zakończenia kontroli: 	16.09.2004 r.

Imię i nazwisko kontrolującego:	1) Edward Wrana	- przewodniczący komisji

2) Piotr Oślizło 	- zastępca przew. komisji

3) Rafael Tomala 	- członek komisji

Imię i nazwisko kierownika

kontrolowanego podmiotu:	mgr Krystyna Durczok	- Wójt Gminy Gorzyce

Osoby udzielające wyjaśnień:

Rafał Płaczek – inspektor ds. inwestycji kubaturowych

mgr Teresa Grzybek – inspektor ds. budżetu

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Wyjaśnienie okoliczności powstania szkód w sali przyziemia segmentu „A” hali sportowej przy SP w Gorzyczkach oraz sposobu płatności za usunięcie tych szkód.

Dokumenty:

1. 	Protokół z dnia 16.06.2003 r. spisany na okoliczność ustalenia szkód powstałych w sali przyziemia segmentu „A” hali sportowej przy SP Gorzyczki wraz z dokumentacją zdjęciową.

2. 	Umowa na wykonanie robót budowlanych – nr ZP.342-45/36/00 z dnia 10.11.2000 r.

3.	Umowa na wykonanie robót budowlanych – nr 342-02/45/03 z dnia 17.02.2003 r.

4.	Protokół odbioru robót z dnia 31.03.2003 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji: wykonanie robót budowlano – wykończeniowych przyziemia segmentu „A” hali sportowej 36x19 m przy SP w Gorzyczkach.

5.	Protokół odbioru z dnia 31.03.2003 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji: wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej przyziemia segmentu „A” hali sportowej w Gorzyczkach.

6.	Protokół odbioru robót z dnia 31.03.2003 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji: instalacja wod.- kan., co., wentylacji przyziemia segmentu „A” hali sportowej w Gorzyczkach.

7.	Protokół odbioru końcowego inwestycji spisany w dniu 31.01.2003 r. dla zadania inwestycyjnego: budowa hali sportowej 36x19 m przy SP w Gorzyczkach.

8.	Decyzja nr AAB.7353-P-27/3241/2003 z dnia 21.05.2003 r. Starostwa Wodzisławskiego – zezwolenie na użytkowanie rozbudowy SP w Gorzyczkach – sala gimnastyczna – segment „A” przyziemie.

9.	Karta wydatków i kosztów za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. dot. konta:  801 80101 6050 002 – budowa SP Gorzyczki (wydruk z dnia 15.09.2004 r.).

10.	Potwierdzenie usunięcia usterek – notatka z dnia 30.09.2003 r.

Czynności kontrolne i ustalenia komisji:

1.	Z protokołu spisanego w dniu 16.06.2003 r. przez Komisję w składzie:

- Rafał Płaczek – inspektor ds. inwestycji UG Gorzyce

- mgr inż. Józef Burda – inspektor nadzoru budowlanego

- Henryk Grzegoszczyk – sołtys sołectwa Gorzyczki

w obecności:

- Henryka Marcinek – kierownika budowy

- Leszka Bugla – przedstawiciela wykonawcy

wynika, że szkody powstały w sali przyziemia segmentu „A” hali sportowej przy SP w Gorzyczkach na skutek pęknięcia rury wodociągowej wody zimnej usytuowanej w przestrzeni nad podsufitką sali, w dniu 15.06.2003 r.

Nastąpiło zawilgocenie podsufitki składającej się z 2 warstw płyt gipsowo – kartonowych GKF o grubości 12,5 mm każda, mocowanych do podwójnego rusztu stalowego, na uchwytach stalowych, mocowanych do stropu żelbetowego.

Powstałe szkody:

-	zerwanie podsufitki z 2 warstw płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym (12x20m)

-	uszkodzenie lamp oświetlenia sali i zerwanie przewodów elektrycznych zasilających oświetlenie

-	wypaczenie parkietu sali

-	porysowanie części ścian sali pochodzące od złamanych płyt GKF.

Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno – Remontowo – Budowlany Henryk Marcinek z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Długiej 61 c.

Na ww. roboty została dana gwarancja:

-	3 letnia – instalacje wod. – kan., co., w segmencie „A” - § 10 umowy nr ZP.342-45/36/00 z dnia 10.11.2000 r.

-	10 letnia – roboty budowlano – wykończeniowe w segmencie „A” hali sportowej w SP w Gorzyczkach - § 10 umowy nr 342-02/45/03 z dnia 17.02.2003 r.

Usunięcie powstałych szkód w sali przyziemia segmentu „A” i przywrócenia do stanu technicznego z dnia 31.03.2003 r. tj. daty odbioru końcowego przez ZPRB Henryk Marcinek ustalono do dnia 30.09.2003 r.

Usterki zostały usunięte w ww. terminie, co zostało potwierdzone w notatce z dnia 30.09.2003 r., podpisanej przez:

-	mgr inż. Józefa Burda - inspektora nadzoru budowlanego,

-	Rafała Płaczka – inspektora ds. inwestycji UG Gorzyce

-	Henryka Grzegoszczyka – sołtysa sołectwa Gorzyczki

-	ze strony wykonawcy: Henryk Marcinek.

2.	W protokołach odbioru robót z dnia 31.03.2003 r. w sprawie odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji: instalacje wod. – kan., co., wentylacji, robót budowlano – wykończeniowych, instalacji elektrycznej i odgromowej przyziemia segmentu „A” hali sportowej, komisja odbierająca stwierdziła jakość wykonanych robót jako dobrą.

3.	W protokole końcowym odbioru inwestycji z dnia 31.03.2003 r. w pkt 6 zapisano stwierdzenie następujących usterek:

-	przemalować drzwiczki szafki hydrantowej (1 szt.) w przyziemiu segmentu „A”

-	dokonać regulacji stolarki okiennej

-	zamontować odbojnice przy drzwiach do pomieszczeń WC przyziemia segmentu „A”

-	obudować odpływy kanalizacyjne z umywalek w przyziemiu segmentu „A”

-	zlikwidować nieszczelność w dolnospłukach (2 szt.) sanitariaty w przyziemiach „A”.

Termin usunięcia ww. usterek ustalono do dnia 10.04.2003 r. – potwierdzenie usunięcia jest zapisane na ostatniej stronie protokołu przez inspektora Rafała Płaczka.

W pkt 13 jest zapis dot. konieczności wystąpienia przez inwestora (UG) do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kondygnacji przyziemia segmentu „A”. Stosowna decyzja w ww. zakresie została wydana przez Starostę w dniu 21.05.2003 r. – nr decyzji AAB 7353-P-27/3241/2003.

4. 	Sprawdzono:

-	kartę wydatków i kosztów za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. do. Konta: 801 80101 6050 002 – budowa SP Gorzyczki (wydruk z dnia 15.09.2004 r.)

-	faktury wystawione przez ZPRB H. Marcinek – nr:

- 16/2003 z dnia 12.05.2003 r. na kwotę 25.867,64 zł za wykonanie roboty w przyziemiu segmentu „A” – realizacja płatności przez UG w dniu 29.05.2003 r.

- 17/2003 z dnia 12.05.2003 r. na kwotę 22.009,56 zł za roboty budowlano – wykończeniowe w przyziemiu segmentu „A” – realizacja płatności przez UG w dniu 17.10.2003 r.

- 18/2003 z dnia 20.05.2003 r. na kwotę 25.394,35 zł za wykonanie instalacji wod. kan., co., i wentylacji przyziemia segmentu „A” - realizacja płatności przez UG w dniu 29.05.2003 r.

5.	Na podstawie przeprowadzonego badania i kontroli ww. dokumentów i materiałów, Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

-	szkody zaistniałe w przyziemiu segmentu „A” hali sportowej przy SP w Gorzyczkach w dniu 15.06.2003 r. zostały usunięte przez wykonawcę tj. Zakład Produkcyjno – Remontowo – Budowlany Henryk Marcinek z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Długiej 61 c., w ramach obowiązującej gwarancji zapisanej w stosownych umowach, zawartych z UG w Gorzycach

-	Urząd Gminy Gorzyce  nie poniósł żadnych nakładów finansowych związanych z usunięciem szkód powstałych w przyziemiu segmentu „A” hali sportowej przy SP w Gorzyczkach.

Miejsce i data podpisania protokołu:				Gorzyce, 16.09.2004 r.

Podpisy członków komisji:

1)	Edward Wrana	- przewodniczący komisji		______________________

2) 	Piotr Oślizło 	– zastępca przew. komisji		______________________

3) 	Rafael Tomala 	– członek komisji			______________________

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu:		______________________

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:			______________________

______________________

Notatka o odmowie podpisania protokołu

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,

2. Wójta Gminy Gorzyce

3. Inspektora ds. inwestycji kubaturowych

4. Komisji Rewizyjnej (a/a)