Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn;”Olza-wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska”
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie rozpoczęcia robót obejmującej w szczególności zaprojektowanie:
a)	sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 6,0 km
b)	przyłączy do budynków,
c)	usunięcia kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami,
Terminy wykonania:
do 30.06.2020r. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi
do 31.08.2020 r. uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie rozpoczęcia robót
Uwagi ogólne
1.	Wykonawca, po uzyskaniu mapy do celów projektowych a przed przystąpieniem do projektowania, uzyska uzgodnienia/opinie z właściwymi zarządcami sieci, dróg, cieków i odbiorników wodnych, rowów i urządzeń melioracyjnych, itp. oraz z właścicielami nieruchomości przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej i przyłączeniowej.
2.	W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją, w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej budowy. Celem pozyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew sporządzi on także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy zlokalizowane w zakresie opracowania.
3.	Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.
4.	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektową do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany o skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz wykonać dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2-ch tygodni od doręczenia. Akceptacja wstępnej koncepcji projektowej ma charakter poglądowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i prawidłowość przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli zajdzie konieczność przedstawienia mieszkańcom lub innym zainteresowanym osobom koncepcji projektu, Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić w/w koncepcję na 2, max 3 spotkaniach.
6.	Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać:
a)	wykonanie mapy do celów projektowych,
b)	wykonanie i dostarczenie badań geodezyjnych i geotechnicznych,
c)	uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej,
d)	uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
e)	uzyskanie uzgodnień branżowych,
f)	uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi,
g)	uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew – jeżeli dotyczy,
h)	uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiedniego organu /ew. zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej/ na wykonanie robót budowlanych umożliwiającego realizację inwestycji,
i)	uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zgody właścicieli działek należy uzyskać na piśmie oraz na mapie z wrysowanym przebiegiem sieci.
j) uzyskania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko,
k)	wykonanie wstępnej koncepcji projektowej,
l)	wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
ł ) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
m) wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
12.	Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w terminie niezwłocznym propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej, w trakcie przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotową dokumentacją. Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w dokumentacji, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji inwestycji, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6.	Wykonawca dostarczy opracowanie:
a)	Projekt budowlano- wykonawczy - 6 egz.,
b)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,
c)	Przedmiary robót – 3 egz.,
d)	Kosztorysy inwestorskie -3 egz.
7.	Całość opracowania winna być przekazana w formie elektronicznej (jeden zestaw) w formacie PDF na płycie CD, a kosztorysy i przedmiary również w wersji edytowalnej.
8.	Pozostałe warunki zlecenia:
1)	przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie,
2)	przedmiary i kosztorysy inwestorskie będą wykonane oddzielnie na siec kanalizacyjną i osobno dla sieci przyłączeniowej
3)	W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii,
4)	przyjęte rozwiązania techniczne w dokumentacji projektowej powinny być tak dobrane by były kompletne, trwałe i nie powodowały dodatkowych niepotrzebnych obciążeń finansowych dla zamawiającego,
5)	w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności,
6)	dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowani,
7)	W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia,
8)	wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego,
9)	przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.
9. Płatność odbywać się będzie częściowo, transzami.
I transza : po złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. - w wysokości 80 %
II transza : po uzyskaniu pozwolenia na budowę / lub zgłoszenia rozpoczęcia realizacji robót- pozostała kwota.
Faktury Wykonawcy za wykonane usługi zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
10. Gwarancja min. 60 miesięcy.
11. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego zamówienia o wartości min. 60 000,00 zł netto, polegające na wykonaniu projektu budowy sieci kanalizacyjne/ wodociągowej (należy dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie).

Przed opracowaniem oferty projektant powinien zapoznać się z terenem przeznaczonym do zagospodarowania.