Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia :
zadanie pn.:

„Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Rogowie”

1.Charakterystyka, lokalizacja:
Opracowaniem projektowym powinien być objęty budynek klubu sportowego w Rogowie. Obiekt zlokalizowany jest w Rogowie (44-362) przy ul. Sportowej 1.

2.Dane techniczne:
Długość budynku – ok. 21,0 m
Szerokość budynku – ok. 12,0 m
Wysokość budynku ok. 7,5 m

3.Realizacja:
do 23.12.2024r.

4.Płatność:
Płatność po wykonaniu całego zakresu rzeczowego po protokolarnym przekazaniu kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę i/lub zgłoszenia (zaświadczenie o braku sprzeciwu), przelewem z terminem płatności do 30 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego.

5. Dokumentacja:
Dokumentacja projektowa- projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny (w opisanych segregatorach) - po 6 egz.
Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
Przedmiary robót - 3 egz.
Specyfikacje techniczne 3 egz.
Audyt techniczny,
Wizualizacje obiektu oraz terenu,
Całość opracowania winna być przekazana w formie elektronicznej (jeden zestaw) w formacie PDF i dwg na płycie CD, dodatkowo kosztorys, przedmiar w formacie ath.

6. Opis do prac projektowych:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna w swym zakresie obejmować:
- inwentaryzację budynku
- projekt termomodernizacji a w tym:
- ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych,
- drenaż opaskowy budynku (po stwierdzeniu jego braku oraz po dokonaniu odkrywek ścian
  fundamentowych i stwierdzeniu ich zawilgocenia i napływu wód gruntowych) z odprowadzeniem
  wody,
- wykonanie opaski wokół budynku, odtworzenie dojść po robotach ziemnych,
- wymianę stolarki okiennej (uwzględnić żaluzje zewnętrzne), oraz parapetów zewnętrznych i
  wewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- remont schodów zewnętrznych, zadaszeń,
- remont dachu,
- docieplenie dachu, poddasza,
- instalację odzysku wody opadowej (ze zbiornikiem) z wykorzystaniem do celów bytowych
  również w budynku,
- wymianę orynnowania i rur spustowych z udrożnieniem i podłączeniem do istniejącej kanalizacji
   deszczowej z uwzględnieniem ww. zbiornika i instalacji odzysku wód opadowych,
- instalacja piorunochronna,
- wymianę opraw oświetleniowych na ledowe (wraz z remontem instalacji elektrycznej w
   niezbędnym zakresie - wykonanie pomiarów istniejącej instalacji) instalacji elektrycznej,
   oświetlenia awaryjnego, kompletna instalacja
   monitoringu,
- instalacja fotowoltaiczna,
- remont instalacji c.o. (w tym wymiana grzejników), remont instalacji wod-kan,
- likwidacja istniejących kotłowni wraz z projektem nowej kotłowni gazowej wraz
  z przyłączem gazowym (gazowe źródło ogrzewania jako szczytowe, pompy ciepła – źródło
  podstawowe),
- remont pomieszczeń sanitariatów, adaptacja części sali na piętrze pod sanitariaty,
- wymiana instalacji wod-kan z uwzględnieniem wywiewek kanalizacyjnych,
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego (od strony boiska) na potrzeby KS „Przyszłość Rogów”.
- naprawę istniejących tynków wykonanie-nowych wraz z gipsowaniem i malowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczeń,
- opracowanie audytu energetycznego,
- przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych,
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych
   wykonania i odbioru robót,

8.Uwagi:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej-budowlanej i kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi.

W zakresie opracowania projektowego należy uwzględnić wszystkie elementy, również te, które w opisie nie zostały wymienione, a są niezbędne do prawidłowego wykonania w/w opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami i zasadami.	Kosztorysy Inwestorskie opracowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”.

W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz itp.
W razie konieczności Wykonawca uzyska decyzję zezwalającej na wycinkę drzew/krzewów.

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w terminie niezwłocznym propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w trakcie przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte przedmiotową dokumentacją.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie
procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona poprawek projektu, jeżeli takie
wystąpią z Jego winy w trakcie realizacji robót.
Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania
procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub
uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z powszechnie znanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami projektowymi.
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna a przyjęte rozwiązania techniczne powinny być tak dobrane by były kompletne i trwałe i nie powodowały dodatkowych niepotrzebnych obciążeń finansowych dla zamawiającego.

 Na etapie wykonania opracowania projektowego Wykonawca powinien na bieżąco
 uzgadniać z Użytkownikiem i Zamawiającym przyjmowane rozwiązania i uzyskać ich akceptację.

Do obowiązku Wykonawcy należy również uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia (zaświadczenie o braku sprzeciwu).
Przed opracowaniem oferty zaleca się aby projektant ,,zapoznał'' się z budynkiem oraz terenem którego dotyczy opracowanie.

W załączeniu - rzut zabudowań